## Slide 1: Balón de contrapulsación intra-aórticO
Jose Manuel García Ruiz
UCCA - HUCA
HUCA, 23 de Noviembre de 2015

## Slide 2
Índice
Introducción
Fisiopatología
Indicaciones
Contra-indicaciones
Complicaciones
Manejo
Alarmas

## Slide 3
Índice
Introducción
Fisiopatología
Indicaciones
Contra-indicaciones
Complicaciones
Manejo
Alarmas

## Slide 4
Introducción
Sistema mecánico de soporte circulatorio

## Slide 5
Introducción

## Slide 6
Índice
Introducción
Fisiopatología
Indicaciones
Contra-indicaciones
Complicaciones
Manejo
Alarmas

## Slide 7
Fisiopatología
DOBLE MECANISMO
Aumento de la presión perfusión.
Reducción de la postcarga.
FACILITA FUNCIONAMIENTO VENTRICULAR

## Slide 8
Fisiopatología

## Slide 9
Fisiopatología

## Slide 10
Fisiopatología

## Slide 11
Fisiopatología
EFECTOS HEMODINÁMICOS | 
P. SIST Ao | 
P. DIAST Ao | 
P. MEDIA Ao | 
POSTCARGA | 
PCP | 
GC | 
FEVI | 
DPTI | 
TTI | 
RATIO VIABILIDAD ENDOCÁRDICA (DPTI/TTI) | 

## Slide 12
Fisiopatología

## Slide 13
Índice
Introducción
Fisiopatología
Indicaciones
Contra-indicaciones
Complicaciones
Manejo
Alarmas

## Slide 14
Indicaciones
Angina inestable.
IAM. Complicaciones mecánicas.
SCA+SHOCK
Intervencionismo de alto riesgo (antes durante, post):
Cx Cardíaca: pre Cx emergente post ICP, destete de bypass, profiláctico en Cx alto riesgo.
Arritmias por isquemia.
Trasplante: puente a / puente a decisión/ fallo agudo del injerto
Otros: soporte cardíaco en Cx no cardíacas? Contusión miocárdica?

## Slide 15
Indicaciones

## Slide 16
Indicaciones

## Slide 17
Índice
Introducción
Fisiopatología
Indicaciones
Contra-indicaciones
Complicaciones
Manejo
Alarmas

## Slide 18
Contra-indicaciones

## Slide 19
Índice
Introducción
Fisiopatología
Indicaciones
Contra-indicaciones
Complicaciones
Manejo
Alarmas

## Slide 20
Complicaciones
Frecuencia difícil de determinar.
Las más frecuentes: SANGRADO Y TRAUMA ARTERIAL!
Vasculares: Isquemia miembros, laceración vascular, hemorragia mayor.
2. No vasculares: rotura del dispositivo , sepsis, Ictus, embolia de colesterol, trombocitopenia, sdme compartimental.
NO MÁS DE 30 MINUTOS SIN ASITIR-> RIESGO TROMBOSIS

## Slide 21
Índice
Introducción
Fisiopatología
Indicaciones
Contra-indicaciones
Complicaciones
Manejo
Alarmas

## Slide 22
Manejo

## Slide 23
Manejo

## Slide 24
Manejo

## Slide 25
Manejo

## Slide 26
Manejo

## Slide 27
Manejo

## Slide 28
Manejo

## Slide 29
Manejo

## Slide 30
Manejo

## Slide 31
Manejo

## Slide 32
Manejo

## Slide 33
Manejo
Modo eficaz del balón 1:1
Al inicio 1:2 para ver si timing bien ajustado

## Slide 34
Manejo

## Slide 35
Manejo

## Slide 36
INFLADO NORMAL
INFLAD0 PRECOZ
Inflado antes de la hendidura dícrota.
Elevación diastólica ocurre en S (difícil de ver )
-Cierre prematuro de válvula áortica (regurg Ao)
- Vaciado VI-> Vol/latido-> GC
PTDVI/PCP
postcarga-> consumoO2
EL
EL PEOR DE TODOS ¡¡¡¡
EL

## Slide 37
Manejo

## Slide 38
INFLADO NORMAL
INFLADO TARDÍO
Inflado después de incisura dícrota
Se pierde la forma en V.
P. Diastólica asistida
Poca afectación de la postcarga.
“MENOR BENEFICIO, SIN PERJUICIO”

## Slide 39
Manejo

## Slide 40
INFLADO NORMAL
DESINFLADO PRECOZ
Potencial flujo retrógrado carótidas y coronarias.
P. Sist asistida= no asistida-> postcarga
P. telediast asistida = no asistida
Menor beneficio del aumento de la P. Diastólica
Onda U antes de la S.

## Slide 41
Manejo

## Slide 42
INFLADO NORMAL
DESINFLADO TARDÍO
Pérdida del valle o descenso antes de la S .
Mayor anchura de la D
P. Telediast asisitida ≥ no asistida.
Postcarga-> consumo de O2
- Vaciado VI-> Vol/latido-> GC

## Slide 43
Manejo

## Slide 44
Manejo

## Slide 45
Manejo

## Slide 46
Manejo

## Slide 47
Índice
Introducción
Fisiopatología
Indicaciones
Contra-indicaciones
Complicaciones
Manejo
Alarmas

## Slide 48
Alarmas

## Slide 49
Alarmas
Factores que influyen en el aumento diastólico
. HD del paciente: FC, vol/latido, PAM, RVS…
. Catéter: posición, tamaño, fugas, concentración de helio…
. Balón: timing: inflado tardío y desinflado precoz.

## Slide 50
Alarmas

## Slide 51
Alarmas

## Slide 52
Alarmas

## Slide 53
Alarmas

## Slide 54
Alarmas

## Slide 55
GRACIAS Y ….
PREGUNTAS